## Sheet1
KHAI THÁC BẢO DƯỠNG NDB
TT | Nội dung câu hỏi (*) | Đáp án (*) | P/A lựa chọn 1 | P/A lựa chọn 2 | P/A lựa chọn 3 | P/A lựa chọn 4
Lý thuyết chung
1 | Phân cực nghịch của tiếp giáp P-N là: | 2 | Điện thế ở P dương hơn ở N | Điện thế ở N dương hơn ở P | Điện thế tại N bằng 0 | Điện thế tại N bằng P
2 | SCR là linh kiện có số mặt tiếp giáp P-N là: | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
3 | Điện tử mang điện tích gì? | 1 | Âm | Dương | Trung hòa
4 | Điện trở mắc song song thì giá trị điện trở tương đương sẽ: | 2 | Tăng | Giảm | Không thay đổi
5 | Tụ điện khi mắc nối tiếp thì giá trị điện dung tương đương sẽ: | 2 | Tăng | Giảm | Không thay đổi
6 | Điện trở mắc nối tiếp thì giá trị điện trở tương đương sẽ: | 1 | Tăng | Giảm | Không thay đổi
7 | Tụ điện khi mắc song song thì giá trị điện dung tương đương sẽ: | 1 | Tăng | Giảm | Không thay đổi
8 | Dung kháng của một tụ điện tăng lên khi nào? | 2 | Tần số tăng | Tần số giảm | Điện áp cấp tăng | Điện áp cấp giảm
9 | Phân cực thuận của tiếp giáp P-N là: | 4 | Điện thế tại N bằng P | Điện thế tại N bằng 0 | Điện thế ở N dương hơn ở P | Điện thế ở P dương hơn ở N
10 | Trong chất bán dẫn loại N, phần tử mang điện là gì? | 2 | Các lỗ trống | Các electrons | Các ion dương | Các photons
11 | LED 7 đoạn được sử dụng để: | 1 | Hiển thị các số thập phân | Giải mã mạch đếm BCD | Giải mã mạch đếm nhị phân | Tất cả đều đúng
12 | Quá trình biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều chưa qua lọc gọi là quá trình gì? | 2 | Hạn biên | Chỉnh lưu. | Lượng tử hóa
13 | Cổng AND có đầu ra bằng 0 khi: | 2 | Một đầu vào bằng 1 | Một đầu vào bằng 0 | Cả hai đầu vào đều bằng 1 | Cả 3 đáp án trên đều sai
14 | Cổng OR có đầu ra bằng 1 khi: | 1 | Một đầu vào bằng 1 | Một đầu vào bằng 0 | Cả hai đầu vào đều bằng 0 | Cả 3 đáp án trên đều sai
15 | Số nhị phân tương đương của số thập phân 15 là: | 3 | 1011 | 1101 | 1111 | 111
16 | Mạch so sánh dùng Op-amp có sóng ra là: | 4 | Sóng sine | Sóng tam giác | Sóng răng cưa | Sóng vuông
17 | Op-amp có nghĩa là: | 1 | Khuếch đại thuật toán | Khuếch đại tuyến tính | Khuếch đại vi sai | Khuếch đại đẩy kéo
18 | Trong trường hợp mạch có hồi tiếp dương, hãy cho biết kết luận nào sau đây là sai: | 1 | Làm ổn định tín hiệu ra | Làm giảm băng thông | Làm tăng tín hiệu ngõ ra. | Làm tăng độ méo.
19 | Chức năng của bộ lọc thông thấp là: | 2 | Tín hiệu tần số thấp bị suy giảm biên độ. | Tín hiệu tần số thấp không bị suy giảm biên độ. | Tín hiệu tần số cao không bị suy giảm biên độ.
20 | Nếu tín hiệu thu trên máy FM bị xê dịch, nguyên nhân là do: | 3 | Mạch AFC bị hư | Mạch tạo dao động bị hư | Cả 1 và 2 đều đúng.
21 | Hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại thuật toán là: | 2 | Không thể thay đổi được | Có thể thay đổi được và chỉ phụ thuộc vào các linh kiện mắc ở mạch ngoài | Có thể thay đổi đựợc và chỉ phụ thuộc vào kết cấu bên trong
22 | Nếu công suất giảm đi một nửa tương đương với mức suy giảm tín hiệu là: | 2 | -3dB | 3dB | -6dB | 6dB
23 | Mức suy hao tín hiệu phụ thuộc nhiều nhất vào | 1 | Cự ly truyền dẫn | Công suất máy phát | Công suất máy thu | Loại tín hiệu truyền đi
24 | Hồi tiếp dương có: | 1 | Tín hiệu hồi tiếp đồng pha với tín hiệu vào | Tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu vào | Tín hiệu hồi tiếp lệch pha với tín hiệu vào | Tín hiệu hồi tiếp được trừ với tín hiệu vào
25 | Độ sai pha tín hiệu vào và tín hiệu ra của mạch khuếch đại mắc EC là: | 3 | 0 độ | 90 độ | 180 độ | 270 độ
26 | Trong ký hiệu của transistor, chiều mũi tên không hướng về cực B cho ta biết transistor là loại nào? | 2 | NPN | PNP | NPNP | PNPN
27 | Transistor lưỡng cực có tên gọi là: | 4 | JFET | IGFET | MOSFET | BJT
28 | Mạch giải mã BCD là: | 1 | Mạch chuyển mã nhị phân thành mã thập phân | Mạch chuyển mã thập phân thành mã nhị phân | Mạch chuyển mã bát phân thành mã nhị phân | Mạch chuyển mã thập phân thành mã bát phân
29 | Hồi tiếp là: | 1 | Lấy một phần năng lượng ngõ ra đưa về ngõ vào | Lấy một phần năng lượng ngõ vào đưa về ngõ ra | Lấy năng lượng ngõ vào đưa về ngõ ra | Lấy năng lượng ngõ ra đưa về ngõ vào
30 | Đối với Transistor BJT, tham số βdc là gì ? | 1 | Hệ số khuếch đại dòng điện | Hệ số khuếch đại điện áp | Hệ số khuếch đại công suất | Hệ số tạp âm
31 | Mạch điện gồm một cuộn cảm mắc song song với một tụ điện. Tại tần số cộng hưởng trở kháng của mạch sẽ như thế nào? | 2 | Đạt tới giá trị cực đại | Đạt tới giá trị cực tiểu | Bằng vô cùng
32 | Mạch nào khử sóng RF biến điệu | 4 | Mạch điều chế | Mạch khuếch đại | Mạch trộn tần | Mạch tách sóng
33 | Tranzitor BJT mắc theo kiểu CC có tính chất gì? | 1 | Không khuếch đại điện áp, khuếch đại dòng điện, công suất và điện áp ra cùng pha với điện áp vào | Khuếch đại điện áp, dòng điện, không khuếch đại công suất và điện áp ra ngược pha với điện áp vào | Khuếch đại điện áp, không khuếch đại dòng điện, công suất và điện áp ra ngược pha với điện áp vào | Khuếch đại điện áp, công suất, không khuếch đại dòng điện và điện áp ra cùng pha với điện áp vào
34 | Mạch khuếch đại thuật toán là mạch: | 4 | Có 1 đầu vào và 1 đầu ra. | Có 1 đầu vào và 2 đầu ra | Có 2 đầu vào và 2 đầu ra | Có 2 đầu vào và 1 đầu ra
35 | Hệ số khuếch đại tổng của bộ khuếch đại nhiều tầng được xác định như thế nào ? | 3 | Tổng các hệ số khuếch đại mỗi tầng | Hệ số khuếch đại tầng cuối | Tích các hệ số khuếch đại mỗi tầng | Bằng ba lần hệ số khuếch đại tầng đầu tiên
36 | Mục đích của ghép kênh là gì | 3 | Tiết kiệm chi phí truyền dẫn | Giảm thời gian truyền dẫn | Tiết kiệm tần số truyền dẫn | Rút ngắn cự ly truyền dẫn
37 | Nguồn thu nhận được 1/4 năng lượng so với nguồn phát thì độ suy giảm tín hiệu là? | 4 | 2 dB | 3 dB | 4 dB | 6 dB
38 | Đa truy cập ghép kênh phân chia theo thời gian là: | 4 | FDMA | TDM | FDM | TDMA
39 | Khái niệm sóng trời (skywave) còn được gọi là | 1 | Sóng tầng điện ly | Sóng tầng đối lưu | Sóng đất
40 | Trong máy thu vô tuyến AM, yêu cầu cơ bản đối với bộ tách sóng biên độ là: | 1 | Hệ số truyền đạt cao, trở kháng vào lớn, ít gây méo | Trở kháng vào nhỏ, ít gây méo | Hệ số truyền đạt cao, trở kháng vào nhỏ, ít gây méo
41 | Trong máy thu phát vô tuyến AM, nếu điều chế quá mức (> 100%) thì: | 1 | Tín hiệu sẽ bị méo và độ rộng băng tần lớn hơn khi không bị quá điều chế | Tín hiệu sẽ bị méo và độ rộng băng tần sẽ nhỏ hơn khi không bị quá điều chế | Tín hiệu đầu ra máy thu sẽ rất lớn, độ rộng băng tần như khi không bị quá điều chế
42 | Trong máy phát vô tuyến điện, nhiệm vụ chủ yếu của ăng ten là | 2 | Biến đổi sóng điện từ tự do thành năng lượng điện cao tần. | Biến đổi năng lượng điện cao tần thành sóng điện từ tự do và bức xạ sóng điện từ. | Khuếch đại tín hiệu cao tần
43 | Điện trở quang là một linh kiện: | 4 | Thay đổi trị số khi nhiệt độ tăng | Thay đổi trị số khi nhiệt độ giảm | Không thay đổi trị số | Cả 3 câu đều sai
44 | Máy biến thế là loại máy: | 4 | Chỉ làm tăng điện thế | Chỉ làm giảm điện thế | Có điện thế không đổi | Cả ba câu đều sai
45 | Chức năng của tụ nối giữa các tầng khuếch đại là: | 2 | Cho tín hiệu và điện áp DC đi qua | Chỉ cho tín hiệu qua và không cho điện áp DC đi qua | Chỉ cho điện áp DC đi qua | Cả 3 đáp án trên đều đúng.
46 | Ký hiệu sau chỉ cổng logic nào: | 3 | NAND | NOR | XOR | NOT
47 | Khi Transistor được sử dụng trong mạch khoá, nó làm việc ở chế độ nào? | 1 | Bão hòa hoặc ngưng dẫn | Khuếch đại ở chế độ A và AB | Khuếch đại ở chế độ A hoặc bão hòa | Khuếch đại ở chế độ A hoặc ngưng dẫn
48 | Trong máy thu, khả năng phân biệt, phân tách (separate) tín hiệu gần tần số thu gọi là | 4 | Hệ số tạp âm (noise figure) | Độ nhạy (sensitivity) | Băng thông (bandwidth) | Độ chọn lọc (selectivity)
49 | Ba nhiệm vụ cơ bản của máy thu vô tuyến là | 1 | Chọn lọc, tách sóng, khuếch đại | Tách sóng, xử lý tín hiệu, khuếch đại | Chọn lọc, tách sóng, trộn tần.
50 | Đối với transistor sử dụng bán dẫn Ge, điện áp phân cực giữa E và B là: | 2 | 0,6V÷0,7V | 0,2V÷0,3V | 0,8V÷0,9V
51 | Electron là hạt: | 3 | Không mang điện tích | Mang điện tích dương | Mang điện tích âm | Cả 3 câu đều sai
52 | Tụ điện là một linh kiện: | 2 | Tích cực | Thụ động | Bán dẫn | Có vùng điện trở âm
53 | Transistor hiệu ứng trường có tên gọi là: | 4 | JFET | IGFET | MOSFET | Cả 3 đáp án trên
54 | Đối với Transistor NPN khi phân cực thuận, cực Bazơ phải thoả mãn điều kiện gì? | 3 | Hở mạch | Âm so với cực Emitter | Dương so với cực Emitter | Dương so với cực Collector
55 | Khi làm việc với nguồn điện áp AC trong một chu kỳ, SCR dẫn điện mấy lần: | 1 | 1 lần | 2 lần | Không dẫn | Tất cả đều sai
56 | Trong nửa chu kỳ dương của điện áp vào, bộ chỉnh lưu cầu các đi ốt được định thiên như thế nào? | 4 | Một đi-ốt định thiên thuận | Toàn bộ đi-ốt định thiên thuận | Toàn bộ đi-ốt định thiên nghịch | Hai đi-ốt định thiên thuận và hai đi ốt định thiên nghịch.
57 | Thyristor là một linh kiện ba chân ký hiệu là: | 3 | D, S, G | B, C, E | A, K, G | E, B1, B2
58 | TRIAC là một linh kiện: | 3 | Thụ động | Chỉ dẫn điện theo một chiều | Dẫn điện theo cả hai chiều tùy thuộc vào điện áp điều khiển. | Cả 1 và 2 đều đúng.
59 | DIAC là một linh kiện: | 2 | Chỉ dẫn điện theo một chiều | Dẫn điện cả hai chiều | Không dẫn điện | Cả ba câu đều sai
60 | Tác dụng của tụ điện ở đầu ra của mạch chỉnh lưu: | 1 | Giảm độ gợn sóng của điện áp ra. | Giảm điện áp ra. | Giảm dòng điện | Cả 3 đáp án trên đều sai.
61 | Đài NDB (Non-Directional Beacon) là đài: | 1 | Dẫn đường vô hướng; | Dẫn đường hạ cánh và tiếp cận chính xác; | Dẫn đường bổ trợ cho hệ thống ILS
62 | Băng tần hoạt động của đài NDB theo quy định của ICAO là: | 3 | Từ 112 MHz – 137 MHz | 190 KHz – 553 KHz | 190 KHz – 1750 KHz | 535 KHz – 1750 KHz
63 | Tín hiệu nhận dạng của đài NDB là: | 2 | Bốn ký tự | Một hoặc hai hoặc ba ký tự | Hai ký tự
64 | Mạch AGC là mạch: | 1 | Tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại | Tự động kiểm soát tần số | Tự động tắt thiết bị khi quá tải
65 | Cường độ tín hiệu thu được từ đài NDB phụ thuộc vào: | 4 | Công suất ra đưa đến ăng ten. | Hiệu quả phát xạ của ăng ten, thay đổi theo độ cao ăng ten và đặc tính của hệ thống phát xạ | Cự ly giữa đài NDB và máy thu | Tất cả các ý trên.
66 | Giới hạn tầm phủ sóng của đài NDB bị ảnh hưởng bởi: | 1 | Hiệu ứng ban đêm | Hiệu ứng ban ngày | Hiệu ứng ngày và đêm
67 | Sóng NDB truyền dẫn theo phương thức: | 3 | Sóng đất | Sóng trực tiếp (theo tầm nhìn thẳng ) | Sóng đất và sóng trời | Sóng trời
68 | Độ ổn định tần số của NDB theo ICAO là: | 1 | 0.01% | 5% | 10%
69 | Locator là một đài NDB được sử dụng làm phù trợ dẫn đường: | 2 | Đường dài | Tiếp cận chót. | Hạ cánh và tiếp cận chính xác.
70 | Đài NDB phải có phương tiện giám sát cho phép phát hiện: | 4 | Sự suy giảm hơn 50% công suất phát xạ. | Có tín hiệu nhận dạng liên tục. | Công suất phản hồi lớn. | Cả 3 đáp án trên đều đúng.
71 | Đài NDB phải có phương tiện giám sát cho phép phát hiện: | 3 | Hỏng hóc không phát được tín hiệu nhận dạng đài (đài hiệu) | Phương tiện giám sát hoạt động sai chức năng hoặc chính phương tiện giám sát bị hỏng hóc | Cả hai đáp trên.
72 | Khi các đài Locator được sử dụng như là bổ trợ cho hệ thống ILS/DME chúng nên được đặt tại: | 1 | Cùng vị trí với các đài chỉ chuẩn ngoài và giữa | Cùng vị trí với đài VOR
73 | Khi chỉ có một đài NDB được sử dụng làm bổ trợ cho hệ thống ILS/DME nó nên được đặt tại: | 2 | Cùng vị trí đài chỉ chuẩn giữa | Cùng vị trí với đài chỉ chuẩn ngoài | Cùng vị trí với đài DME
74 | Khi các đài NDB được lắp đặt tại cả vị trí đài chỉ chuẩn giữa và đài chỉ chuẩn ngoài thì: | 1 | Chúng nên được đặt trên tâm đường cất hạ cánh kéo dài | Chúng nên được đặt lệch tâm đường cất hạ cánh kéo dài
75 | Tần số âm tần điều chế được sử dụng cho tín hiệu nhận dạng đài NDB là: | 1 | 1020 Hz ± 50 hz hoặc 400 Hz ± 25 Hz | 300Hz – 3,4 Khz | 2,8 KHz – 3,4 KHz | 1350 KHz
76 | Máy thu tín hiệu đài dẫn đường NDB đặt trên tàu bay được gọi là: | 1 | ADF (Automation Direction Finding Equipment) | NDB receiver | NDB transceiver
77 | Ăng ten của đài NDB là loại: | 2 | Định hướng | Vô hướng
78 | Kết quả nhân giữa hai đơn vị nào sau đây cho ra đơn vị “W”: | 2 | Farad và henry | Volt và ampere | ampere và henry
79 | Tầng tiền khuếch đại (driver stage) của máy phát vô tuyến điện nằm ở: | 1 | Trước tầng khuếch đại công suất | Giữa bộ dao động và bộ đệm | Sau đầu ra mạch lọc thông thấp
80 | Trong các yếu tố sau, yếu tố nào mô tả độ nhạy máy thu: | 2 | Mức tín hiệu âm tần đầu ra | Tỷ số (S +N)/N | Số bộ khuếch đại cao tần
81 | Để đo dòng điện của bộ khuếch đại, cần sử dụng thiết bị đo nào sau đây: | 2 | Wattmeter | Ammeter | Ohmmeter
82 | Quá trình biến đổi điện áp sau chỉnh lưu cả chu kỳ hoặc nửa chu kỳ thành điện áp DC không đổi được gọi là quá trình | 1 | Lọc (filtering) | Lấy mẫu. | Làm nhụt (damping).
83 | Sóng điện từ là gì: | 2 | Là từ trường lan truyền trong không gian | Là trường điện từ biến thiên lan truyền trong không gian | Là điện trường lan truyền trong không gian
84 | Sự phân cực của sóng điện từ được xác định bởi: | 1 | Hướng của véc tơ điện trường | Hướng của véc tơ từ trường | Hướng tổng hợp của hai véc tơ điện trường và từ trường
85 | Độ chọn lọc của máy thu càng lớn | 2 | Mức tín hiệu của kênh lân cận lọt vào máy thu càng lớn | Mức tín hiệu của kênh lân cận lọt vào máy thu càng nhỏ | Tín hiệu của kênh lân cận không thể lọt vào máy thu.
86 | Điều chế tần số FM là: | 2 | Một phương pháp điều chế, trong đó tần số tín hiệu điều chế biến đổi theo qui luật của sóng mang | Một phương pháp điều chế, trong đó tần số sóng mang biến đổi theo qui luật của tín hiệu điều chế | Một phương pháp điều chế, trong đó pha sóng mang biến đổi theo qui luật của tín hiệu điều chế
87 | Độ ổn định tần số được tính bằng ppm có nghĩa là: | 1 | 1/1000.000 của tần số ấn định | 1/ 1000.000.000 của tần số ấn định | 1/100.000 của tần số ấn định
88 | Trong máy phát vô tuyến, nguyên nhân gây ra sóng phản hồi là: | 1 | Thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến môi trường | Không có sự phối hợp trở kháng tốt giữa máy phát, phi đơ, ăng ten | Công suất máy phát quá lớn
89 | Độ ổn định và độ tin cậy của thiết bị dẫn đường mặt đất liên quan đến: | 2 | Công nghệ thiết kế của thiết bị | Tuổi thọ, công nghệ thiết kế và môi trường hoạt động của thiết bị | Môi trường hoạt động của thiết bị
90 | Đài NDB đang phục vụ hoạt động bay, sau khi bay kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ nếu được tổ bay kiểm tra hiệu chuẩn xác nhận tình trạng là “không sử dụng được” thì phải: | 3 | Ngừng phục vụ hoạt động bay | Chỉ có thể hoạt động ở chế độ kiểm tra | Cả 1 và 2 đều đúng. | Vẫn phục vụ hoạt động bay bình thường
91 | Amplitude Modulation (AM) nghĩa là: | 1 | Điều chế biên độ | Điều chế pha | Điều chế tần số
92 | Bay kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ đài dẫn đường nhằm mục đích: | 1 | Xác nhận giá trị hiệu lực của tín hiệu trong không gian trên cơ sở thường xuyên và đều đặn hoặc sau khi bảo dưỡng phương tiện chủ yếu theo kế hoạch | Kiểm tra cường độ tín hiệu phát xạ trong không gian của trang thiết bị dẫn đường | Kiểm tra độ lệch tần số so với tần số được ấn định cho từng trang thiết bị dẫn đường
93 | Cường độ tín hiệu của Đài NDB là: | 1 | Phụ thuộc độ dẫn điện của đất tại khu vực xung quanh đài | Không phụ thuộc độ dẫn điện của đất tại khu vực xung quanh đài
94 | Hệ tọa độ được sử dụng cho đài dẫn đường tại Việt Nam: | 1 | Là hệ tọa độ WGS-84 | Là hệ tọa độ VN 2000 | Là hệ tọa độ HAN 72
95 | Đài NDB hoạt động ở băng tần: | 1 | Sóng trung | Sóng ngắn | Sóng cực ngắn
96 | Đài NDB hoạt động: | 2 | Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết | Bị ảnh hưởng bởi thời tiết
97 | Điều chế của đài NDB là: | 3 | Điều tần | Điều pha | Cả 1 và 2 đều sai
98 | Vùng phủ sóng của đài dẫn đường được xác định bằng: | 1 | Giá trị cường độ từ trường đo được của tín hiệu trong không gian | Phương thức truyền sóng | Công suất phát xạ của đài
99 | Dụng cụ và thiết bị đo khi tiến hành bảo dưỡng, sữa chữa bao gồm: | 4 | Máy hiện sóng, đồng hồ đo công suất | Máy đếm tần số | Đồng hồ vạn năng | Tất cả các đáp án trên
100 | Kiểm tra máy phát NDB thông thường được thực hiện: | 1 | Trên máy dự phòng | Trên máy chính đang phục vụ hoạt động bay
101 | Muốn tháo các bo mạch trên máy phát NDB ta phải: | 1 | Tắt tất cả các nguồn điện cấp cho máy phát, sau đó chờ 15 giây mới được tháo các tấm này ra khỏi bảng mạch. | Tháo ăng ten máy phát ra trước | Sử dụng các thiết bị cách điện
102 | Trong hệ thống phát kép (đài NDB): | 1 | Có thể cho máy phát thứ 2 hoạt động nối với một tải giả để kiểm tra | Có thể cho cả hai máy phát hoạt động để kiểm tra một máy | Có thể bật máy phát thứ hai lên để kiểm tra mà không cần tải giả
103 | Khi cho máy phát NDB hoạt động nối với tải giả: | 2 | Tín hiệu phát xạ ra không gian kém | Tín hiệu không được phát xạ ra không gian | Tín hiệu phát xạ ra không gian tương đương với phát xạ bằng ăng ten
104 | Mạch bảo vệ VSWR dùng để: | 1 | Tắt máy phát nếu VSWR vượt quá giá trị đã đặt trước | Bảo vệ quá tải mạch AC | Bảo vệ quá tải mạch DC
105 | Khoảng cách các kênh lân cận của đài NDB là: | 3 | >5Khz | >10Khz | >15Khz | >25Khz
106 | Tín hiệu nhận dạng đài NDB được phát: | 3 | 5 từ/phút | 6 từ/phút | 7 từ/phút | 8 từ/phút
107 | Kiểu phát xạ của đài NDB là: | 4 | A0 | A2 | A3 | Bất cứ sự kết hợp nào của các kiểu trên
108 | Góc mù trên đỉnh đài NDB là bao nhiêu độ? | 4 | 40 độ | 50 độ | 60 độ | 80 độ
109 | Đối với hệ thống dẫn đường NDB sử dụng cho mục đích dẫn đường tiếp cận, hạ cách thì sai số về góc phương vị do ICAO qui định là bao nhiêu? | 1 | ± 20 | ± 30 | ± 40 | ± 50
110 | Đối với hệ thống dẫn đường NDB sử dụng cho mục đích dẫn đường hàng tuyến thì sai số về góc phương vị do ICAO qui định là bao nhiêu? | 2 | ± 40 | ± 50 | ± 70 | ± 100
111 | Khi đo kiểm tra độ sâu điều chế của NDB (không sử dụng đồng hồ đo trên mặt máy), người ta có thể dùng thiết bị gì? | 3 | Máy đếm tần số | Đồng hồ vạn năng | Máy hiện sóng | Cả 3 đáp án trên đều đúng
112 | Tầm phủ của đài NDB có phụ thuộc vào hiệu suất hệ thống đất và hiệu suất ăng ten không? | 2 | Không | Có | Chỉ phụ thuộc vào hiệu suất ăng ten
113 | Tầm phủ hiệu dụng của sóng NDB có bị hạn chế bởi yếu tố ngày/đêm không? | 1 | Có | Không | Tùy theo từng đài.
114 | Theo ICAO, cường độ trường trong vùng phủ sóng của đài NDB tối thiểu là: | 3 | 50mV/m | 60mV/m | 70mV/m | 80mV/m
115 | Phổ tần số của tín hiệu điều chế AM gồm: | 1 | Tần số sóng mang và 2 biên tần trên và dưới | Tần số sóng mang và 1 biên tần trên hoặc dưới | 2 biên tần trên và dưới
116 | Băng thông của tiếng nói là: | 3 | 300Hz – 7 KHz | 100 Hz – 7KHz | 300 Hz – 3400 Hz | 100 Hz – 3400 Hz
117 | Tần số ra của bộ chỉnh lưu 1/2 chu kỳ so với tín hiệu vào hình sine tần số 60Hz là bao nhiêu? | 2 | 30Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz
118 | Tần số ra của bộ chỉnh lưu cả chu kỳ với tín hiệu vào hình sine tần số 60Hz là bao nhiêu? | 3 | 30Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz
119 | Loại dây nào dưới đây có trở kháng 75W | 2 | Dây đôi dẹt | Cáp đồng trục | Dây điện | Dây tròn có độn chất xốp
120 | Độ lợi công suất Ap tính theo Decibel (dB) là: | 4 | 20lg(Vout/ Vin) | 20lg(Iout / Iin) | 10lg(Vout/ Vin) | 10lg(Pout / Pin)
121 | Mức công suất decibel tương ứng với 1 mW được xác định như sau: | 1 | dBm = 10 1g(P(mW)/1mW) = 30 + 10 1g P(W) | dBm = 20 lg(P(mW)/1mW) = 60 + l0 lgP(W) | dBm = lg(P(mW)/1mW) = l0 1gP(W)
122 | Máy biến áp tăng thế là máy có số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp: | 1 | Lớn hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp | Nhỏ hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp | Bằng số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp | Cả ba câu đều sai
123 | Một máy phát tín hiệu âm tần có trở kháng ra 600 Ω. Nếu bạn dùng máy hiện sóng có trở kháng vào 50Ω để đo kiểm tra, thì kết quả đo của tham số nào bị sai: | 3 | Tần số | Chu kỳ | Biên độ | Cả 3 đáp án trên đều đúng
124 | Một máy phát tín hiệu cao tần có trở kháng ra 50Ω. Nếu bạn dùng máy hiện sóng có trở kháng vào 1 MΩ để đo kiểm tra, thì kết quả đo của tham số nào bị sai: | 4 | Tần số | Chu kỳ | Biên độ | Không bị ảnh hưởng
125 | Khi cho tín hiệu đi qua bộ suy hao 30dBm thì mức tín hiệu sẽ bị giảm đi bao nhiêu lần? | 3 | 30 lần | 100 lần | 1000 lần | 300 lần
126 | Độ chính xác của máy đếm tần số phụ thuộc phần lớn vào bộ phận nào sau đây: | 2 | Bộ đếm | Bộ dao động nội | Bộ giải mã | Các bộ chia và nhân tần (tạo xung cửa)
127 | Trong các loại đường truyền sau, loại nào ít bị ảnh hưởng của nhiễu và môi trường xung quanh nhất: | 2 | Cáp xoắn đôi | Cáp quang | Cáp đồng trục | Viba
128 | Trong máy thu vô tuyến điện, tách sóng trực tiếp là tín hiệu thu được sau anten được đưa | 1 | Ngay vào bộ tách sóng, không qua bộ khuếch đại cao tần nào | Qua bộ khuếch đại cao tần trước khi vào bộ tách sóng | Qua bộ tách sóng, sau đó qua bộ khuếch đại cao tần
129 | Một nhân tố quan trọng hạn chế sử dụng truyền dẫn vô tuyến là: | 3 | Giá thành cáp | Độ dài cáp | Tài nguyên tần số | Hệ thống phức tạp
130 | Trong chế độ truyền dẫn, khi dữ liệu chỉ truyền một chiều từ bên gửi đến bên nhận gọi là | 1 | Simplex | Full-duplex | Half-duplex | Cả 3 chế độ trên đều được