## Sheet1
ACC HCM
376 | Máy ghi âm Wordnet Series 2 có thể ghi âm tối đa bao nhiêu kênh thoại: | 3 | 16 kênh | 64 kênh | 128 kênh | 256 kênh
377 | Hai máy ghi âm Wordnet Series 2 hoạt động theo chế độ: | 2 | Một chạy chính, một chạy phụ | Cả hai hoạt động song song, độc lập với nhau | Một chạy chính, một dự phòng nguội
378 | Tín hiệu thoại được lưu trong máy WORDNET SERIES 2 dưới dạng: | 1 | Dữ liệu số | Analog | Analog được điều chế
379 | Dữ liệu thoại được máy WORDNET SERIES 2 sao lưu lên thiết bị: | 2 | DVR-RW | DVD-RAM | Tape | Đĩa cứng
380 | Hệ điều hành sử dụng trong máy WORDNET SERIES 2 là: | 4 | Redhat linux | Thalix | Windows 2000 | OS2 WARP
381 | Hệ điều hành sử dụng trong máy WORDNET WORKSTATION là: | 3 | Redhat linux | Thalix | Windows NT 2000 | OS2 SWARM
382 | Trong WORDNET SERIES 2 có thế lắp tối đa bao nhiêu card LISC: | 2 | 04 | 8 | 16 | 24
383 | Mỗi card LISC có bao nhiêu kênh thu thoại: | 2 | 08 | 16 | 32 | 128
384 | Thông thường khi replay hình và tiếng từ hệ thống ATM thì phần tiếng sẽ được phát lại từ máy: | 1 | Máy Wordnet A | Máy Wordnet B | Tùy chọn bởi người sử dụng
385 | Khi replay (hình và tiếng) tại hệ thống ATM HCM AACC từ DVD thì đĩa DVD tiếng sẽ được đặt vào ổ DVD nào: | 3 | Ổ DVD máy ASP | Ổ DVD máy DBM | Ổ DVD-1 trên máy WORDNET | Ổ DVD-2 trên máy WORDNET
386 | Dữ liệu thoại lưu hiện tại trên máy WORDNET SERIES 2 dưới dạng: | 2 | Dạng số không nén (64kbps) | Dạng số có nén GSM 16 bit (13,2kbps) | Dạng số có nén ADPCM 16kbps | Dạng số có nén ADPCM 32kbps
387 | Máy ghi âm Wordnet series 2 sử dụng bao nhiêu quạt làm mát? | 3 | 1 quạt | 2 quạt | 4 quạt | Không có quạt
388 | Máy ghi âm Wordnet series 2 sử dụng bao nhiêu bộ cấp nguồn AC? | 2 | 1 bộ | 2 bộ | 4 bộ | Không sử dụng
389 | LISC viết tắt của cụm từ nào? | 1 | Line Input & Speech Compression | Line Input & Speech Card | Logical Input & Speech Card | Logical Input & Speech
390 | Chức năng chính của card LISC là: | 1 | Thu thoại analog, chuyển đổi thành tín hiệu số và nén chúng lại. | Thu thoại analog | Thu thoại analog, chuyển đổi thành tín hiệu số
391 | Loại đĩa DVD-RAM đang sử dụng cho máy Wordnet series 2 có dung lượng là: | 1 | 4.7GB double-sided (9.4GB) | 4.7GB single-sided | 2.6GB single sided | 2.6GB double-sided (5.2GB)
392 | Hiện tại máy Wordnet series 2 ghi dữ liệu ra hai đĩa DVD theo cấu hình nào? | 1 | Song song | Tuần tự | Tự động quay vòng | Ghi độc lập
393 | Để cấu hình mạng cho máy ghi âm Wordnet Series 2 ta sử dụng trang lệnh nào: | 2 | System Control > Channel Control | Comms Control > Network Control | System Info. > Service Functions | System Control > Comms Control
394 | Để đồng bộ thời gian từ bên trong của máy Wordnet Series 2 chúng ta sử dụng trang lệnh nào: | 3 | System Info. > Timer Setup > Timer Control. | System Info. > Clock Control > Clock source chọn IRIG-B. | System Info. > Clock Control > Clock source chọn Internal.
395 | Máy Wordnet Series 2 có thể phát ra các chuẩn thời gian nào cho các thiết bị khác. | 3 | IRIG-B | IRIG-E | IRIG và SNTP.
396 | Máy Wordnet Series 2 có thể chọn nguồn thời gian đồng bộ cho hệ thống từ bên ngoài hoặc từ nội tại bên trong máy? | 3 | Chọn nguồn thời gian đồng bộ từ bên ngoài. | Chọn nguồn thời gian đồng bộ từ nội tại bên trong. | Chọn nguồn thời gian đồng bộ từ bên ngoài hoặc nội tại bên trong.
397 | Bằng cách nào ghi bằng tay đoạn dữ liệu thoại từ đĩa cứng máy ghi âm Wordnet Series 2 ra đĩa DVD-RAM : | 2 | Nạp DVD-RAM vào > Over-Record > Archive | Nạp DVD-RAM vào > Service Functions > Manual Archive. | Không thể ghi bằng tay được.
398 | Bằng cách nào để ghi bằng tay đoạn dữ liệu thoại trong đĩa DVD #1 sang đĩa DVD #2: | 1 | Search đoạn dữ liệu trong DVD #1, tiếp theo Copy to Clipboard và Manual Archive | Service Functions > Copy D1 to D2 | Service Functions > Manual Archive
399 | Trong cấu hình cho thiết bị lưu trữ bên ngoài của máy Wordnet Series 2 thì trang Media Control cung cấp các khả năng gì? | 3 | Trang Archive Setup cho phép thiết lập các tham số cho việc sao lưu dữ liệu. | Trang Media List sẽ liệt kê chi tiết 100 đĩa DVD (hay băng từ) đã được ghi lần sau cùng tại Wordnet. | Cả câu 1 và 2
400 | Để thiết lập chế độ lưu trữ của máy Wordnet Series 2 thì phải vào trang nào? | 1 | Media Control. | System Control. | Archive setup.
401 | Hiện tại máy Wordnet Series 2 cài đặt chức năng ghi đè dữ liệu (Over-record) theo chế độ nào: | 1 | Ask | Never | Chỉ định thời hạn tối thiểu dữ liệu
402 | Ứng dụng Wordnet Wordstation kết nối với máy ghi âm Wordnet series 2 bằng kết nối nào, giao thức gì? | 2 | Leased line, Asynchronous Serial 9.600bps | Mạng Ethernet 10BASE-T, TCP/IP | Mạng Ethernet 10BASE-2, UDP | Mạng Token Ring
403 | Định dạng hệ thống file (file system) trên đĩa cứng Wordnet series 2 theo chuẩn định dạng nào? | 1 | HPFS | NTFS | FAT32 | Ext2
404 | GSM là chữ viết tắt của cụm từ nào? | 3 | Global Service for Mobiles | Graphic Size Modification | Global System for Mobile Communication | Gold Standard Multimedia
405 | Ổ ghi DVD-RAM hiện đang sử dụng có thể ghi với tốc độ tối đa là bao nhiêu? | 2 | 1,385KB/s | 2,770KB/s | 4,155KB/s | 5,540KB/s
406 | Hiện tại máy ghi âm Wordnet series 2 đồng bộ thời gian theo tín hiệu đồng hồ chuẩn nào? | 1 | IRIG | Warton" | SNTP | LF radio
407 | Trên máy ghi âm Wordnet series 2 có thể giám sát trạng thái hoạt động của tất cả kênh ghi âm từ trang màn hình nào? | 1 | Channel Activity | Input Monitor | Channel Control | View Logs
408 | Trên máy ghi âm Wordnet series 2 có thể nghe trực tiếp 1 kênh đang ghi âm từ trang màn hình nào? | 2 | Channel Activity | Input Monitor | Channel Control | System Control
409 | Trên màn hình System Status, thanh Rapid Access chỉ báo gì? | 2 | Dữ liệu thoại đã ghi lên đĩa DVD-RAM. | Dữ liệu thoại chưa ghi lên đĩa DVD-RAM. | Dữ liệu thoại đã ghi trong vùng Rapid Access | Dữ liệu thoại có thể ghi trong vùng Rapid Access
410 | Mức ngưỡng hoạt động (Activity threshold) của tín hiệu thoại được ghi âm vào máy Wordnet series 2 hiện tại là bao nhiêu? | 1 | -30dB | -15dB | +6dB | 20dB
411 | Biến cố nào trên kênh thoại hiện tại được sử dụng để kích hoạt quá trình ghi âm trong máy Wordnet series 2? | 2 | Ring | Activity | Hook | DTMF
412 | Biến cố nào trên kênh thoại hiện tại được sử dụng để kết thúc quá trình ghi âm trong máy Wordnet series 2? | 3 | Contact | Hook | Activity | Fax
413 | Thành phần nào thực hiện chức năng giải nén dữ liệu thoại và phát lại thoại? | 1 | Replay Services Module | Processor Module | LISC Module | Network Module
414 | Khi nào thì các Alarm message được máy Wordnet series 2 phát ra? | 1 | Khi có lỗi hay biến cố mà có nguy cơ mất dữ liệu. | Khi có lỗi do thao tác vận hành sai | Khi có biến cố mà không ảnh hưởng lập tức đến ghi thoại | Khi có lỗi không thu một tín hiệu thoại từ bên ngoài
415 | Chức năng nào được mặc định thực hiện trên Wordnet series 2 khi bật nguồn lên? | 2 | Tìm và phát lại cuộc thoại gần nhất | Ghi dữ liệu thoại được nhận vào từ LISC card | Ghi dữ liệu thoại từ đĩa cứng ra DVD-RAM | Không làm gì hết và chờ người dùng điều khiển
416 | Bộ cấp nguồn cho Wordnet series 2 hoạt động theo cấu hình nào? | 2 | Main/Standby, tự động chuyển đổi, không tháo lắp nóng | Main/Standby, tự động chuyển đổi, tháo lắp nóng | Main/Standby, chuyển đổi bằng tay | Một nguồn duy nhất
417 | Bộ xử lý chính của máy Wordnet series 2 là loại nào, xung clock bao nhiêu? | 3 | AMD-K6 166MHz | AMD-K6 266MHz | Pentium 166MHz | Pentium 200MHz
418 | Dung lượng RAM hiện tại của Wordnet series 2 là bao nhiêu? | 2 | 128MB SDRAM | 64MB SDRAM | 32MB SDRAM | 16MB SDRAM
419 | Đĩa cứng dùng trong Wordnet series 2 sử dụng loại cáp giao tiếp dữ liệu nào? | 1 | SCSI | IDE | USB | Parallel Cable
420 | Khi mất tín hiệu đồng hồ chuẩn, Wordnet series 2 sẽ cảnh báo như thế nào? | 3 | Phát Alarm message | Phát Warning message | Phát Alarm message và xung phát ra loa liên tục | Phát Warning message và xung phát ra loa từng hồi
421 | Khi replay từ đĩa DVD-RAM, tập tin thoại được replay sẽ phải copy vào vùng nhớ nào trong đĩa cứng? | 3 | Rapid Access Store | Clipboard | Reproducing Cache | Database
422 | Bo mạch nào của máy Wordnet series 2 thu tín hiệu đồng hồ chuẩn? | 1 | Replay Services Module | Processor Module | Network Module | LISC Module
423 | Khi nào thì các Warning message được máy Wordnet series 2 phát ra? | 2 | Khi có lỗi hay biến cố mà có nguy cơ mất dữ liệu ghi. | Khi có lỗi do thao tác hay biến cố mà không ảnh hưởng lập tức đến ghi thoại | Khi có lỗi không khẩn nguy nhưng phải reset máy | Khi có lỗi đĩa DVD-RAM bị đầy
424 | Có thể dùng phương tiện chỉnh sửa tài khoản (Edit account) trong Wordnet Series 2 để: | 4 | Thiết lập hoặc thay đổi tên tài khoản/mật mã | Gán hoặc gỡ bỏ quyền ưu tiên tài khoản | Gán hoặc gỡ bỏ các kênh mà tài khoản đang truy xuất | Các câu trên đều đúng
425 | Vệ sinh mắt đọc của ổ ghi DVD-RAM được thực hiện khi: | 3 | 04 tháng một lần | Sau 1500 giờ ghi | Tùy vào điều kiện nào a) hay b) đến trước.
426 | Băng thông kênh thoại mà card LISC có thể xử lý: | 1 | 300Hz – 3,4KHz | 20Hz – 20KHz | 300Hz – 3000Hz
427 | Bằng cách nào chuyển máy ghi âm Wordnet Series 2 sang chế độ dùng datakey mà không đăng nhập bằng username/password? | 3 | Không thể thực hiện được | Xóa username = MANAGER | Với MANAGER vào Security > Local Passwords = Disabled
428 | Trong máy Wordnet series 2, tài khoản nào có quyền cao nhất. | 1 | MANAGER | DEFAULT1 | OPERATOR | ROOT
429 | Làm thế nào để tắt còi báo động Alarm trên Wordnet Series 2 | 3 | Tắt từ Wordnet Workstation | Chọn chức năng Fault Log | Nhấn nút Alarm Mute | Nhấn nút Eject Media
430 | Sau khi Shutdown máy ghi âm Wordnet series 2, thì có yêu cầu gì trước khi tắt nút Power. | 2 | Chờ xuất hiện thông báo OK. | Chờ vài lần tiếng Bíp. | Tắt ngay nút Power | Không cần tắt nút Power.
431 | Tất cả tham số cấu hình của máy ghi âm Wordnet Series 2 có thể sao lưu bằng chức năng: | 3 | Manual Archive | Recreate Database | Save Configuration | Copy D1 to D2
432 | Để khôi phục các tham số cấu hình từ một đĩa DVD sao lưu trước đó, bằng chức năng | 4 | Recreate Database | Copy D1 to D2 | Save Configuration | Upgrade System
433 | Khi cần thay thế một bộ nguồn (PSU) của máy ghi âm Wordnet Series 2 có trang bị 2 PSU, ta có thể: | 2 | Phải dừng hoạt động và thay thế PSU khác | Tháo và thay thế PSU hỏng khi máy vẫn đang hoạt động | Gửi máy về nhà máy sửa chữa
434 | Sau khi thay thế đĩa cứng (dự phòng) cho máy ghi âm Wordnet Series 2, điều gì quan trọng cần thực hiện nhất | 2 | Thay thế 02 đĩa DVD-RAM mới | Khôi phục tham số cấu hình tương ứng từ DVD sao lưu trước đó | Khai báo địa chỉ IP tương ứng | Khai báo các kênh ghi âm tương ứng
435 | Làm thế nào để xác định có tín hiệu thoại đi vào một kênh ghi âm nào đó. | 3 | Sử dụng Audio test đo đầu cáp trước khi vào máy ghi âm | Replay lại các cuộc đàm thoại trên kênh cần kiểm tra | Dùng chức năng Input Monitor để giám sát kênh cần kiểm tra | Không thể kiểm tra được