## Sheet1
Ricochet TWR Nội Bài miền Bắc
51 | Từ phần mềm Ricochet Catch Replay Client có thể truy xuất và sao lưu | 4 | Đồng thời nhiều kênh ghi âm ra một file có định dạng .WAV | Đồng thời nhiều kênh ghi hình ra một file có định dạng .AVI | Đồng thời 1 kênh ghi âm và một kênh ghi hình ra một file có định dạng .WAV | Đồng thời 1 kênh ghi âm và một kênh ghi hình ra một file có định dạng .AVI
52 | Cấu hình ổ cứng của Server phát lại? | 1 | RAID 1 | RAID 0 | RAID 5 | RAID 6
53 | Có mấy server dùng cho phát lại và mấy Workstation để truy xuất dữ liệu? | 3 | 2 server phát lại và 2 Workstation | 3 server phát lại và 2 Workstation | 2 server phát lại và 3 Workstation | 3 server phát lại và 3 Workstation
54 | Hệ thống ghi âm có bao nhiêu bộ RLU | 2 | 8 RLU 64. | 6 RLU 64 và 2 RLU 32. | 4 RLU 64 và 4 RLU 64.
55 | Từ phần mềm Ricochet Catch Replay Client, khi đang ở chế độ Real time thì có thể thay đổi Replay Speed không? | 2 | Có | Không
56 | Từ phần mềm Ricochet Catch Replay Client, việc tăng Replay Speed ảnh hưởng đến chất lượng phát lại ghi âm, ghi hình như thế nào? | 4 | Cả âm và hình đều phát lại bình thường. | Âm có tiếng vọng còn hình bình thường. | Âm bình thường còn hình không phát lại được. | Âm có tiếng vọng còn hình bị nhiễu (chồng lấn nhau).
57 | Đối với hệ thống ghi âm Ricochet, trở kháng đường dây ghi âm có thể chọn: | 1 | 600Ω hoặc trở kháng cao (>20kΩ). | Trở kháng cao (>20kΩ). | 600Ω
58 | Từ phần mềm Ricochet Catch Replay Client có thể trích xuất nhiều kênh ghi âm vào một file chung không? | 2 | Có | Không
59 | Mỗi Server ghi âm xử lý bao nhiêu đường âm tần tương tự? | 1 | 128 đường | 220 đường | 256 đường
60 | Trong hệ thống ghi âm, ghi hình Ricochet, tín hiệu đồng bộ được kết nối vào Server nào trong hệ thống? | 3 | Server ghi âm | Server ghi hình | Server phát lại.
61 | Tín hiệu âm tần được lấy mẫu ở tốc độ bao nhiêu? | 3 | 3000Hz | 3400Hz. | 8000Hz
62 | Loại CSDL hệ thống đang sử dụng là loại nào? | 3 | MySQL | Oracle | SQL server | PostgreSQL
Ricochet TWR Nội Bài Ghi hinh
63 | Nguồn tín hiệu ghi hình được đưa: | 4 | Trực tiếp từ các màn hình cần ghi hình vào Server ghi hình | Qua các bộ FRC vào các server ghi hình | Từ các màn hình cần ghi hình qua switch ghi hình rồi vào Server | Qua các bộ FRC, các switch ghi hình rồi vào các server ghi hình
64 | Dữ liệu ghi hình mới được lưu trữ trong hệ thống sẽ tự động ghi đè lên dữ liệu cũ sau bao lâu? | 4 | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | Không đáp án nào đúng
65 | Có thể sửa đổi tên của kênh ghi hình thông qua phần mềm nào? | 2 | NI Tuning Console | Ricochet Configuration Tool | Cả đáp án a và c | Ricochet Catch Replay Client
66 | Hệ thống ghi hình ghi đồng thời bao nhiêu kênh? | 3 | 17 kênh | 24 kênh | 29 kênh | 31 kênh
67 | Cấu hình ổ cứng của các Server ghi hình? | 2 | RAID 0+1 | RAID 1+5 | RAID 0+1 | RAID 6
68 | Có mấy server ghi hình? | 2 | 1 server | 2 server | 3 server | 4 server
69 | Một hệ thống ghi hình sử dụng mấy chuẩn RAID? | 2 | 1 RAID | 2 RAID | 3 RAID | 4 RAID
70 | Thời gian tối đa truy xuất của 1 file ghi hình không quá? | 3 | 1 phút | 15 phút | 30 phút | 60 phút
71 | Từ phần mềm Ricochet Catch Replay Client, tại một thời điểm có thể phát lại bao nhiêu kênh ghi hình? | 2 | Nhiều kênh ghi hình cùng một lúc. | Tối đa 2 kênh ghi hình cùng một lúc. | Chỉ 1 kênh.
72 | RAID của hệ thống ghi hình cho phép hỏng đồng thời mấy ổ cứng? | 2 | Không cho phép hỏng | 1 ổ cứng | 2 ổ cứng | 3 ổ cứng
73 | Hệ thống ghi hình ghi đồng thời bao nhiêu kênh cho các vị trí làm việc của radar ASMGCS? | 2 | 9 kênh | 10 kênh | 11 kênh | 12 kênh
74 | Hệ thống ghi hình ghi đồng thời bao nhiêu kênh cho các vị trí làm việc của radar Selex? | 1 | 17 kênh | 18 kênh | 19 kênh | 20 kênh
75 | Trong 29 màn hình được đưa vào hệ thống ghi hình có bao nhiêu màn có độ phân giải DVI và bao nhiêu màn có độ phân giải VGA? | 3 | 20 màn có độ phân giải DVI và 9 màn có độ phân giải VGA. | 18 màn có độ phân giải DVI và 11 màn có độ phân giải VGA. | 21 màn có độ phân giải DVI và 8 màn có độ phân giải VGA.